Утверждаю:

Председатель комиссии, утвержденной

Приложением № 2

к постановлению администрации Назаровского муниципального округа

от 28.07.2026 № 1357-п «О комиссиях по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов Назаровского муниципального округа»

______________________С.В. Волошин

______  ______________  2026

Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

- Общие положения

  - Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.11.2024 № 2234 (далее - Правила №2234), постановлением администрации Назаровского муниципального округа от 28.07.2026 № 1357-п «О комиссиях по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов Назаровского муниципального округа».

1.2. Программой устанавливается перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду Назаровского муниципального округа.

  - Целью программы является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

  - Задачей Программы является определение уровня готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации.

- Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

  - Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.

- План работы

  - План проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, подлежащих оценке с указанием сроков и ответственных лиц указан в приложении № 2 к Программе.

  - Работа Комиссий осуществляется в соответствии с графиком и в сроки, согласно приложению № 3 к Программе.

  - Комиссия в рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации, обязана произвести оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных пунктом 9 Правил № 2234.

  - Комиссия, в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Назаровского муниципального округа в сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с настоящей Программой.

  - Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой проверяемые лица обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил № 2234, а также оценочные листы по форме, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающие организации, имеющие статус единой теплоснабжающей организации предоставляют в Комиссию в сроки, установленные настоящей Программой документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в одном экземпляре (МБУ «Управление городским хозяйством», Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, д. 16, каб. 110) или в электронном виде в формате pdf либо jpg (электронная почта: nazarovo.ugx@yandex.ru; тема письма: ОЗП 2026-2027 наименование организации направляющей пакет документов), прилагаемые документы должны быть заверены должностным лицом организации, а также заполненные оценочные листы в формате Excel для расчета индекса готовности к отопительному периоду на каждый объект.

  - Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду составляют 30 календарных дней исходя из утвержденного графика (приложение № 3).

  - В отношении установленных лиц, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется Комиссией.

  - В течение 10 календарных дней Комиссия осуществляет проверку оценочных листов, документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных требованиями Приказа № 2234 и производит расчет индекса готовности.

  - Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта в течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности осуществляется Комиссией для определения уровня готовности лиц, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе и направляются в МБУ «Управление городским хозяйством», в электронном виде в формате Excel (электронная почта: nazarovo.ugx@yandex.ru; тема письма: ОЗП 2026-2027 ОЛ наименование организации).

  - Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности установленных лиц определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

  - По результатам расчета индекса готовности Комиссия на своих заседаниях устанавливает:

    - уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

    - уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

    - уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

  - При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

  - Комиссией могут быть запрошены у проверяемых лиц дополнительные документы, предусмотренные Правилами № 2234, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов проверки. По результатам дополнительной проверки производится расчет индекса готовности к отопительному периоду.

3.15. В срок не позднее одного дня с даты завершения проверки Комиссией оформляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт), согласно приложению № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

  - К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных требованиями Правил № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

  - В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссии, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, производится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

  - Срок составления Акта определяется председателем Комиссии, но не позднее 25 октября.

  - Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт), согласно приложению № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, выдается Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов» или «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 3.18. настоящей Программы. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду подписывается главой муниципального образования.

  - Сроки выдачи Паспорта готовности определяются председателем Комиссии, но не позднее 01 ноября.

  - Лица, не получившие Паспорт до 01 ноября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

  - В случае не устранения лицами замечаний, указанных в Акте в установленный срок, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  - Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности размещается на официальном сайте Назаровского муниципального округа в срок до 01 декабря.

4. Права и обязанности членов Комиссии

  - Члены Комиссии обязаны:

    - утвердить настоящую Программу;

    - лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

    - осуществлять оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

    - подписывать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

    - осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой;

    - знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации.

  - Члены Комиссии имеют право:

    - участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией;

    - проводить осмотр объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

    - Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами № 2234.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации

Перечень лиц, подлежащих
оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
(теплоснабжающие организации, имеющие статус единой теплоснабжающей
организации)

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Статус теплоснабжа ющей организации | Объекты теплоснабжения | Адрес места нахождения источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2460237901 АО «Назаровская ГРЭС» | Единая теплоснабжа ющая организация (ЕТО) |  | г. Назарово, мкр. Промышленный узел, зд. 1А |
| 2 | 2456017188 ООО «Теплоком» | Единая теплоснабжа ющая организация (ЕТО) |  | 662203, г. Назарово, ул. Дорожников,1А |
|  |  |  | Котельная с. Подсосное | 662212, Назаровский м.о., с. Подсосное, ул. Северная, 5 |
|  |  |  | Котельная с. Павловка | 662222, Назаровский м.о., с. Павловка, ул. Советская, 13 А |
|  |  |  | Котельная п. Глядень | 662220, Назаровский м.о., п. Глядень, ул.Новая, 4 А |
|  |  |  | Котельная с. Красная Поляна | 662220, Назаровский м.о., с. Красная Поляна, ул.Набережная, 1 Б |
|  |  |  | Котельная п. Преображенский | 662213, Назаровский м.о., п.Преображенский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1А |
|  |  |  | Котельная с. Сахапта | 662215, Назаровский м.о., с. Сахапта, ул. Лесная, 31 |
|  |  |  | Котельная п. Красная Сопка | 662225, Назаровский м.о., п. Красная Сопка, ул.Зеленая, 1 а |
| 3 | 2427000415 ЗАО «Назаровское» | Единая теплоснабжа ющая организация (ЕТО) |  | 662200, Назаровский м.о, п. Степной, ул. Школьная, 15 |
|  |  |  | Котельная | 662200, Назаровский МО, п. Степной, ул. Новая, 2В |
|  |  |  | Котельная | 662200, Назаровский МО, п. Степной, ул. Школьная, 42 «а |

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации

План проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
установленных лиц

Дата начала проведения оценки обеспечения готовности – с 17.08.2026.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки, 2026 год | Ответственны й исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте Назаровского муниципального округа (уведомления о сроках проведения оценки) | до 15 августа | Секретарь комиссии |
| 4 | Направление уведомления о сроках проведения оценки каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом | до 15 августа | Секретарь комиссии |
| 5 | Предоставление в Комиссию лицами, подлежащих оценке оценочных листов и документов | с 17.08.2026-15.09.2026 | Проверяемые лица |
| 6 | Проверка оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду | в течение 10 календарных дней с момента поступления оценочных листов и документов | Комиссия по оценке готовности |
| 7 | Расчет индекса готовности | в течение 10 календарных дней с момента предоставления | Комиссия по оценке готовности |

|  |  | оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Определение (установление) уровня готовности проверяемых лиц на заседаниях Комиссии | В течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Комиссия по оценке готовности |
| 9 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее одного дня с даты завершения проверки | Комиссия по оценке готовности |
| 10 | Визуальный осмотр объектов проверяемых лиц | По мере необходимости в сроки, установленные Комиссией | Комиссия по оценке готовности |
| И | Предоставление дополнительных документов | По мере необходимости, установленные Комиссией | Проверяемые лица |
| 12 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки с приложением оценочного листа | Не позднее одного дня с даты завершения проверки | Комиссия по оценке готовности |
| 13 | Выдача Паспорта готовности | В течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, но не позднее 01 ноября | Подписание паспорта – глава муниципального образования, выдача - Комиссия по оценке готовности |
| 14 | Устранение замечаний (при наличии), указанных в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | В сроки, установленные Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 15 | Направление Уведомления в Комиссию об устранении выявленных замечаний | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 16 | Предоставление проверяемыми лицами оценочных листов и документов в Комиссию | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 17 | Повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний | по 25 октября | Комиссия по оценке готовности |
| 18 | Подготовка к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний | по 25 октября | Проверяемые лица |

| 19 | Передача данных в Енисейское управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о лицах, не устранивших замечания | в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта | Секретарь комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемых лиц, уровня их готовности и индекса готовности на официальном сайте Назаровского муниципального округа | ежегодно, до 01 декабря | Секретарь комиссии |

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, имеющих статус единой теплоснабжающей организации

График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
установленных лиц

| № п/п | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | Сроки проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО «Назаровская ГРЭС» | с 17.08.2026 по 24.10.2026 |
| 2 | ООО «Теплоком» | с 17.08.2026 по 24.10.2026 |
| 3 | ЗАО «Назаровское» | с 17.08.2026 по 24.10.2026 |