УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов – заместитель главы Назаровского муниципального округа по жизнеобеспечению

_______________    С.В. Волошин

_________  ____________ 2026 г.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 2026 - 2027 ГОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, У КОТОРЫХ ДОГОВОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

1. Порядок проведения оценки

1.1. Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, расположенных на территории Назаровского муниципального округа, осуществляется комиссией, состав которой утверждается администрацией Назаровского муниципального округа.

1.2.  В своей работе комиссия руководствуется Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок).

1.3. Оценка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).

1.4. Оценка осуществляется в отношении:

- Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.

1.5. Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих потребителям тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.6. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы.

1.7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

1.8. Уровень готовности потребителей тепловой энергии определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктом 19 Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

1.9. В отношении потребителей тепловой энергии расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию потребителями тепловой энергии и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

1.10. В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

1.11. Сроки проведения оценки обеспечения готовности не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

1.12. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду).

1.13. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

1.14. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

1.15. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону выдается комиссией, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленных сроков.

1.16. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря.

1.17. Потребители тепловой энергии, не получившие паспорт до 15 сентября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

1.18. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

1.19. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

1.20. Образец оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии указан в приложении №4 к данной Программе.

2.Требования обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.1. Подготовка к отопительному периоду, в отношении которого проводится оценка обеспечения готовности (далее - отопительный период), потребителями тепловой энергии должна начинаться в период, предшествующий отопительному периоду (далее - текущий отопительный период).

2.2. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:

2.2.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

2.2.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

2.2.3. Представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду:

2.2.3.1 Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511.

2.2.3.2 Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктом 430 и абзацем вторым пункта 447 Правил № 511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

2.2.3.3 Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

2.2.3.4 Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

2.2.3.5 Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого-восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители тепловой энергии обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

2.2.3.6 Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.

2.2.3.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

2.2.3.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил 
№ 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

2.2.3.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2.2.3.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил 
№ 511.

2.2.3.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, в присутствии потребителей тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации.

При отказе потребителей тепловой энергии от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

2.2.3.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

2.2.3.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

2.2.3.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

2.2.3.15 Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил №511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

2.2.3.16. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

2.2.3.17. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к  Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

3. Положение о комиссии.

3.1. Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026 – 2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством, расположенных на территории Назаровского муниципального округа,  (далее − Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, образованным с целью проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов (далее − оценка обеспечения готовности, отопительный период) лиц, перечисленных в пунктах 2 – 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                 «О теплоснабжении», на территории Назаровского муниципального округа Красноярского края (далее – муниципальное образование).

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, настоящим Положением, а также программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Программа).

3.3. Комиссия:

1) устанавливает сроки проведения оценки обеспечения готовности, которые не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности;

2) в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки обеспечения готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программы (за исключением Программ лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения;

3) проводит оценку обеспечения готовности лиц, подлежащих такой оценке в соответствии с утвержденной Программой, на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила), в том числе:

осуществляет сбор и рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил (далее – Документы), а также заполненных лицами, подлежащими оценке обеспечения готовности, оценочных листов;

заполняет оценочные листы в части, относящейся к деятельности Комиссии;

направляет в единую теплоснабжающую организацию, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения (далее – ЕТО), заполненные оценочные листы, а также Документы в целях проверки оценочных листов и осуществления расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности;

запрашивает у лиц, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности, дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами (при необходимости);

принимает решения о проведении осмотра объекта оценки обеспечения готовности (при необходимости);

устанавливает уровень готовности к отопительному периоду
в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности на основании представленных ЕТО результатов проверки оценочных листов
и произведенных ЕТО расчетов индекса готовности;

составляет акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты) и выдают паспорта обеспечения готовности
к отопительному периоду (далее – паспорта) с соблюдением сроков, установленных пунктами 10, 13 (для актов) и пунктами 14, 15
(для паспортов) Порядка проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок);

устанавливает срок устранения выявленных в ходе проведения оценки обеспечения готовности замечаний (при необходимости);

4) проводит повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний (при необходимости);

5) информирует уполномоченные органы о случаях неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок в соответствии
с пунктом 17 Порядка (при необходимости).

3.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии.

3.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

3.6. Число членов Комиссии, включая ее председателя
и заместителя председателя, должно составлять не менее 5 человек.

3.7. Председатель Комиссии:

организует работу Комиссии, координирует ее деятельность;

утверждает Программу;

проводит плановые и внеплановые заседания Комиссии;

организует ведение протокола заседания Комиссии;

имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии;

определяет сроки выдачи паспортов.

3.8. В период отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.9. Секретарь Комиссии:

осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии любым доступным способом не менее чем за 2 дня
до дня его проведения;

обеспечивает членов Комиссии информационными материалами
по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии.

3.10. В период отсутствия секретаря Комиссии его полномочия исполняет иной член Комиссии по поручению председателя Комиссии.

3.11. Члены Комиссии обязаны:

лично участвовать в заседаниях Комиссии;

соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;

при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссией, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

3.12. Члены Комиссии имеют право:

участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссией;

выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмотренным Комиссией вопросам;

вносить предложения по изменению порядка деятельности Комиссии.

3.13. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

3.14. Заседания Комиссии проводятся в очной форме посредством личного присутствия членов Комиссии по месту их проведения
и (или) с использованием видео-конференц-связи, о чем в протоколе заседания Комиссии делается соответствующая отметка.

3.15. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от общего числа их членов, но в любом случае не менее 5 человек.

3.16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, в том числе посредством использования видео-конференц-связи, членов Комиссии. Все члены Комиссии имеют
при голосовании один голос.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.17. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими участие
в заседании Комиссии, в том числе посредством использования видео-конференц-связи.

3.18. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии. При подписании протокола заседания Комиссии членом Комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением».

3.19. Документационное, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального образования.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

Перечень лиц,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
2026 - 2027 годов - потребителей тепловой энергии, за исключением
потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения
заключены в соответствии с жилищным законодательством

- Потребители тепловой энергии (объекты управления образования, управления культуры, социального обслуживания, здравоохранения, прочие потребители):

| № п.п. |  | Наименование организации |  | Юридический адрес |  | ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КГБУ СО «Назаровский» |  | Назаровский район, с. Сахапта, ул. Лесная, зд. 6, пом. 2 |  |  |
| 2 |  | МБОУ «Гляденская СОШ» |  | Назаровский район, пос. Глядень, ул. Новая, зд. 28 |  |  |
| 3 |  | Филиал МБОУ «Гляденская СОШ» «Гляденский детский сад «Колокольчик» |  | Назаровский район, п. Глядень, ул. Совхозная,17 |  |  |
| 4 |  | МБОУ «Краснополянская СОШ» |  | Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, д. 31 |  |  |
| 5 |  | МБОУ ДО «Назаровский районный ДДТ» |  | Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, дом 33 |  |  |
| 6 |  | МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополек» |  | Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, 26 |  |  |
| 7 |  | МБОУ «Крутоярская СОШ» |  | Назаровский район, п. Красная Сопка, ул. Центральная, 1 |  |  |
| 8 |  | МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка» |  | Назаровский район, п. Красная Сопка, ул. Молодежная, 1 |  |  |
| 9 |  | МБОУ «Павловская СОШ» |  | Назаровский район, с. Павловка, ул. Советская, д.15 |  |  |
| 10 |  | Филиал МБОУ «Павловская СОШ» «Павловский детский сад «Солнышко» |  | Назаровский район, с. Павловка, ул. Советская, 11 |  |  |
| 11 |  | МБОУ «Подсосенская СОШ» |  | Назаровский район, с. Подсосное, ул. Школьная, зд.7 |  |  |
| 12 |  | Филиал МБОУ «Подсосенская СОШ» «Подсосенский детский сад «Теремок» |  | Назаровский район, с. Подсосное, ул. Северная, дом 7 |  |  |
| 13 |  | МБОУ «Преображенская СОШ» |  | Назаровский район, пос. Преображенский, ул. Школьная, зд. 9 |  |  |
| 14 |  | МБДОУ «Преображенский детский сад «Малышок» |  | Назаровский район, п. Преображенский, ул. Школьная, 8 |  |  |
| 15 | МБОУ «ЦБС Назаровского района» Преображенская сельская библиотека-филиал № 9 |  | Назаровский район, п. Преображенский, ул. Комсомольская, 18 |  |  |  |
| 16 | МБОУ «Сахаптинская СОШ» |  | Назаровский район, с. Сахапта, ул. Школьная, № 9 |  |  |  |
| 17 | Филиал МБОУ «Сахаптинская СОШ» «Сахаптинский детский сад «Сказка» |  | Назаровский район, с. Сахапта, ул. Лесная, зд. 8 |  |  |  |
| 18 | Здание школы МБОУ «Степновская СОШ» |  | Назаровский район, пос. Степной, ул. Школьная, зд. 21 |  |  |  |
| 19 | Здание начальной школы МБОУ «Степновская СОШ» |  | Назаровский район, пос. Степной, ул. Школьная, зд. 19 |  |  |  |
| 20 | МБДОУ Степновский детский сад «Колосок» |  | Назаровский район, п.Степной, ул.Садовая,12 |  |  |  |
| 21 | Филиал МБДОУ Степновский детский сад «Колосок» «№ 1 «Карапуз» |  | Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, д.9 |  |  |  |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.А. Соломина» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, зд. 85 А, стр. 1 |  | 2456005760 |  |
| 25 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Г.Я. Борисенко» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Борисенко, зд.10/1, ул. Мира, зд. 11 А |  | 2456005778 |  |
| 26 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Кравченко, зд. 2 |  | 2456005827 |  |
| 27 | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово,ул. Вокзальная, зд. 5А, зд. 3А |  | 2456005827 |  |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Московская, зд. 2/1, Московская зд.11/1. |  | 2456005841 |  |
| 29 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени В. И Селиванова» города Назарово Красноярского края. |  | г. Назарово,ул. Арбузова, зд. 98А, стр. 1 |  | 2456005954 |  |
| 30 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №8» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Карла Маркса, зд. 46А/1, ул. Арбузова, зд. 125/1 |  | 2456005753 |  |
| 31 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» города Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Кузнечная, д.6 |  | 2456005961 |  |
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Назарово Красноярского края» |  | г. Назарово, ул. Клубная, зд. 10 стр.1 пом. 1 |  | 2456006066 |  |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Назарово Красноярского края» |  | г. Назарово, ул. Кузнечная, 8 |  | 2456006228 |  |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Капитошка» г. Назарово Красноярский край |  | г. Назарово, ул. Арбузова, 71 «В» |  | 2456009892 |  |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сибирячок» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Арбузова, 102 А |  | 2456008218 |  |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Чулымская, зд.76/1 |  | 2456006429 |  |
| 37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 «Колосок» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Карла Маркса, д.22а |  | 2456006411 |  |
| 38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Калинка» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, зд. 63 А/1, Борисенко зд.4/1 |  | 2456006436 |  |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Арбузова, зд.89 А/1 |  | 2456006362 |  |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Вишенка» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Арбузова, зд. 94 А/1, ул. Арбузова зд.58/1 |  | 2456009162 |  |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Тополек» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Клубная, зд. 19; |  | 2456007616 |  |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Арбузова, зд. 118а, стр. 1. |  | 2456006468 |  |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Катюша» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. К. Маркса, д. 60, ул. Парковая, д.37 |  | 2456009003 |  |
| 44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» г. Назарово Красноярского края |  | г Назарово, улица К. Маркса, здание 30 А., микрорайон 8-й, здание 4 А. |  | 2456013377 |  |
| 45 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Мира, 11А |  | 2456006316 |  |
| 46 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 112 а |  | 2456006370 |  |
| 47 | Управление образования администрации Назаровского муниципального округа г. Назарово |  | г. Назарово, ул. Арбузова, зд. 94 А/2, Легковой гараж, ул.Кузнечная,6. |  | 2456018336 |  |
| 48 | МБУК «ГДК «Угольщик» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. К. Маркса, 21 |  | 2456004380 |  |
| 49 | МБУ ДО «ДХШ» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95 |  | 2456004380 |  |
| 50 | МБУ ДО «ДШИ» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95 |  | 2456007951 |  |
| 51 | МБУК «МВЦ» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, 8-й микрорайон, 17, пом. № 121 |  | 2456005104 |  |
| 52 | МБУК «ЦКС Назаровского МО» |  | 662213, Россия, Красноярский край, Назаровский район, поселок Преображенский, ул. Комсомольская, 16 |  | 2456012775 |  |
| 53 | Гляденьский СДК – филиал № 2 |  | 662220, п. Глядень, ул. Новая, 19, пом.1 |  |  |  |
| 54 | Преображенский СДК – филиал № 1 |  | 662213, п. Преображенский, ул. Комсомольская, 16 |  |  |  |
| 55 | Подсосенский СДК – филиал № 3 |  | 662212, с. Подсосное, ул. Школьная, 52б. |  |  |  |
| 56 | Степновский СДК – филиал № 5 |  | 662217, п. Степной, ул. Школьная, 13 |  |  |  |
| 57 | Павловский СДК – филиал № 6 |  | 662222, с. Павловка, ул. Центральная, 23, пом.1 |  |  |  |
| 58 | Сахаптинский СДК – филиал № 7 |  | 662215, с. Сахапта, ул. Клубная, 17 |  |  |  |
| 59 | Краснополянский СДК – филиал № 9 |  | 662211, с. Красная Поляна, ул. Мира, 33, пом.1 |  |  |  |
| 60 | Красносопкинский СДК – филиал № 10 |  | 662225, п. Красная Сопка, ул. Вокзальная, 1, пом.1 |  |  |  |
| 61 | МКУ «Центр ТХО» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. К. Маркса, 21 |  | 2456016032 |  |
| 62 | МБУК «ЦБС» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ. 84 |  | 2456008190 |  |
| 63 | Центральная городская детская библиотека им. Л. Толстого |  | 662200, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 95 |  |  |  |
| 64 | Библиотека – филиал № 1 (п. Бор) |  | 662200, г. Назарово, ул. Ленина, 4а |  |  |  |
| 66 | Библиотека – филиал № 2 имени героя Советского Союза П.Р. Мурашова |  | 662200, г. Назарово, ул. Кравченко, 1 |  |  |  |
| 67 | Библиотека – филиал № 3 |  | 662200, г. Назарово, ул. Советская, 1а |  |  |  |
| 68 | Библиотека – филиал № 5 (п. Строителей) |  | 662200, г. Назарово, ул. Южная, 5а |  |  |  |
| 69 | МБУК «ЦБС № 2 Назаровского муниципального округа» |  | 662211, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, с. Красная Поляна, ул. Мира, 33, пом. 6 |  | 2456008190 |  |
| 70 | Библиотека - филиал № 1 им. С.Д. Гуляева |  | п. Глядень, ул. Новая, 19, пом.2 |  |  |  |
| 71 | Краснополянская центральная сельская библиотека – филиал № 3 |  | с. Красная Поляна, ул. Мира, 33, пом.6 |  |  |  |
| 72 | Подсосенская центральная сельская библиотека – филиал № 4 |  | с. Подсосное, ул. Школьная, 52 б, пом.17 |  |  |  |
| 73 | Библиотека – филиал № 5 имени В.С. Высоцкого |  | с. Сахапта, ул. Клубная, 17, пом.2 |  |  |  |
| 74 | Степновская центральная сельская библиотека – филиал № 6 |  | п. Степной, ул. Школьная, 13, пом.2 |  |  |  |
| 75 | Красносопкинская центральная сельская библиотека – филиал № 7 |  | п. Красная Сопка, ул. Зеленая, 2 а, пом.2 |  |  |  |
| 76 | Павловская центральная сельская библиотека – филиал № 8 |  | с. Павловка, ул. Центральная, 23, пом.2 |  |  |  |
| 77 | Преображенская центральная сельская библиотека – филиал № 9 |  | п. Преображенский, ул. Комсомольская, 18, пом.1 |  |  |  |
| 78 | МБУК «КДО «Энергетик» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, город Назарово, ул. Ленина, 4 А |  | 2456002008 |  |
| 79 | МБУК «КДЦ «Юбилейный» Назаровского муниципального округа |  | 662200, Россия, Красноярский край, Назаровский муниципальный округ, г. Назарово, ул. Арбузова, 62 |  | 2456002400 |  |
| 80 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных клубов «Вектор» Назаровского района (МБУ «ЦСК «Вектор») «Спортивный комплекс» |  | п. Степной, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 44 |  | 2456016917 |  |
| 81 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» г. Назарово Красноярского края (МАУ ДО «СШ» г. Назарово) СОК «Шахтер» |  | г. Назарово, ул. Парковая, вл. 35 А, стр.3 |  | 2456005785 |  |
| 82 | СОК «Строитель» |  | г. Назарово, ул. Южная, вл.1, стр.1 |  |  |  |
| 83 | СОК «Горняк» |  | г. Назарово, ул. Гуськова, зд.4, стр.1 |  |  |  |
| 84 | Физкультурно-спортивный центр» |  | г. Назарово, 8 мкр., д. 13 «Г» |  |  |  |
| 85 | Специализированный зал бокса |  | г. Назарово, ул.К.Маркса, д.21, пом.2,4 |  |  |  |
| 86 | Пристроенное здание спортивного корпуса на стадионе «Шахтер» |  | г. Назарово, ул. Парковая, вл.35 А, стр.2 |  |  |  |
| 87 | Здание силового троеборья |  | г. Назарово, ул. Парковая, вл.35 А, стр.5 |  |  |  |
| 88 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Назарово Красноярского края (МАУ ДО «СШОР» г. Назарово) «Лыжная база» |  | г. Назарово, ул. К. Маркса, д. 64 |  | 2456004541 |  |
| 89 | «Зал вольной борьбы» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 112 г |  |  |  |
| 90 | «Зал вольной борьбы» |  | г. Назарово, ул. Парковая, д. 43 а |  |  |  |
| 91 | «Зал вольной борьбы» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 89 б |  |  |  |
| 92 | «Зал дзюдо» |  | г. Назарово, мкр. 8, д. 14 а |  |  |  |
| 93 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Чемпион» г. Назарово Красноярского края (МБУ ДО «Спортивная школа «Чемпион») «Зал вольной борьбы» |  | Назаровский муниципальный округ, п. Преображенский, ул. Мира, д.10А |  | 2456004929 |  |
| 94 | Администрация КГБУЗ «Назаровская к ЦРБ» «Лечебный корпус» |  | г. Назарово, улица Черняховского, здание 1/2 |  | 2456002294 |  |
| 95 | «Акушерское отделение» |  | г. Назарово, улица Черняховского, здание 1/3 |  |  |  |
| 96 | Поликлиника «Гинекологическое отделение» |  | г. Назарово, улица Черняховского, здание 1/4 |  |  |  |
| 97 | «Автоклавная» |  | г. Назарово, улица Черняховского, здание 1/8 |  |  |  |
| 98 | «Прачечная, гараж» |  | г. Назарово, улица Черняховского, здание 1/5 |  |  |  |
| 99 | «Наркология» |  | г. Назарово, ул. Сельскохозяйственная, здание 1 |  |  |  |
| 100 | «Патологоанатомическое отделение» |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, здание 72/5 |  |  |  |
| 101 | Дневное неврологическое отделение и филиал поликлиники №1 |  | г. Назарово, улица 30 лет ВЛКСМ, здание 72/3 |  |  |  |
| 102 | 103«Инфекционное отделение» |  | г. Назарово, улица 30 лет ВЛКСМ, здание 72/7 |  |  |  |
| 103 | «Терапевтическое отделение, ИТП 1» |  | г. Назарово, улица Парковая, здание 43/1 |  |  |  |
| 104 | «Терапевтическое отделение, ИТП 2» |  | г. Назарово, улица Парковая, здание 43/1 |  |  |  |
| 105 | «Детское отделение 55 коек» |  | г. Назарово, улица Парковая, здание 43 «Б» |  |  |  |
| 106 | «Дермато-венерологическое отделение» |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, здание 75 |  |  |  |
| 107 | «Неврологическое отделение» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, здание 29 |  |  |  |
| 108 | «ОВЛ, ССМП» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, зд. 27, пом. 6, 7 |  |  |  |
| 109 | «Детская поликлиника» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, зд. 27 «А»/2 |  |  |  |
| 110 | «Гараж» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, зд. 27 «Б» |  |  |  |
| 111 | «Поликлиника» |  | г. Назарово, улица 30 лет ВЛКСМ, здание 77 |  |  |  |
| 112 | «Женская консультация» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, дом 85 «Г», пом. 77 |  |  |  |
| 113 | «Административный корпус» |  | г. Назарово, улица 30 лет ВЛКСМ, здание 94 |  |  |  |
| 114 | «Молочная кухня» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, д. 18, пом. 92, 95 |  |  |  |
| 115 | «Прачечная» |  | г. Назарово, Школьная д.4, пом.61 |  |  |  |
| 116 | «Гараж ССМП» |  | г. Назарово, улица Карла Маркса, зд. 29 «А» |  |  |  |
| 117 | «Участковая больница, филиал № 1» |  | Назаровский муниципальный округ, пос. Степной, ул. Школьная, здание 9 "А" |  |  |  |
| 118 | «Участковая больница, филиал № 2» |  | Назаровский муниципальный округ с. Красная Поляна, ул. Мира, 5 "Б" |  |  |  |
| 119 | «Участковая больница, филиал № 3» |  | Назаровский муниципальный округ п. Глядень, ул. Новая, д. 30 |  |  |  |
| 120 | «Участковая больница, филиал № 5» |  | Назаровский муниципальный округ пос. Красная Сопка, ул. Больничная, 21 |  |  |  |
| 121 | «Врачебная амбулатория, филиал № 6» |  | Назаровский муниципальный округ с. Павловка, ул. Советская, 9, пом.2 |  |  |  |
| 122 | «Врачебная амбулатория, филиал № 8» |  | Назаровский муниципальный округ п. Преображенский, ул. Комсомольская, зд.15 «Б» |  |  |  |
| 123 | «Врачебная амбулатория, филиал № 9» |  | Назаровский муниципальный округ с. Сахапта, ул. Лесная, д. 19 |  |  |  |
| 124 | Филиал Государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ГПКК «ЦРКК») в Назарово |  | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 23 |  | 2460050766 |  |
| 125 | Филиал АО «СУЭК-КРАСНОЯРСК» «Разрез Назаровский» |  | г. Назарово, мкр. Березовая роща, зд. 1, стр. 2 |  | 2466152267 |  |
| 126 | Филиал АО «Красноярсккрайгаз» в г. Назарово (Назаровомежрайгаз) |  | г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 35. |  | 2460001180 |  |
| 127 | Филиал ПАО «Красноярскэнергосбыт» в г. Назарово (Назаровский РЭС) |  | г. Назарово, ул. Школьная, д. 3 «А» |  | 2460069527 |  |
| 128 | «Управление социальной защиты населения» по Назаровскому муниципальному округу |  | г. Назарово, ул. Советская, д. 1А стр. 1, пом. 5, 1 этаж. |  | 2456006740 |  |
| 129 | «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ»). |  | г. Назарово, ул. Мира, д. 11. |  | 2465232270 |  |
| 130 | # КГКУ «ЦЗН г. Назарово» |  | г. Назарово, мкр. 10, д. 2 «Б». |  | 2456007461 |  |
| 131 | Администрация Назаровского муниципального округа |  | г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19/1. |  | 2456018304 |  |
| 132 | КГБПОУ «Назаровский Аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» |  | г. Назарово, ул. Труда, д. 11 «Д». |  | 2456001389 |  |
| 133 | КГБПОУ «Назаровский Энергостроительный техникум» |  | г. Назарово, ул. Черняховского, зд. 5 |  | 2456002093 |  |
| 134 | ФГБУ «Россельхозцентр» |  | г. Назарово, ул. Гусарова, д. 2 «Ж» |  | 7708652888 |  |
| 135 | КГЦ «Тонус» |  | г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 33, стр. 1,2,3 |  | 2456009483 |  |
| 136 | ПАО «Ростелеком» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85 |  | 7707049388 |  |
| 137 | АО «Почта России» |  | г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 32. |  | 7724490000 |  |
| 138 | Назаровская межрайонная прокуратура |  | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 25 «А» |  | 2466029055 |  |
| 139 | ООО МЧС «Угольщик» |  | г. Назарово, мкр. Березовая роща, зд.1, стр.5 |  | 2456007655 |  |
| 140 | МБУ «УГХ» г. Назарово |  | г. Назарово, ул. Мира, д. 16 |  | 2456010390 |  |
| 141 | МБУ ММЦ «Бригантина» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 86-а, стр.3 |  | 2456004284 |  |
| 142 | КГКУ «Назаровский детский дом» |  | г. Назарово, ул. Лесная, д. 4 «А» |  | 2456011281 |  |
| 143 | КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 72, стр. 8 |  | 2464008420 |  |
| 144 | КГБУ СО «КЦСОН» Назаровский |  | г. Назарово, ул. Советская, владение 1-а, стр. 1, пом. 9 |  | 2456016184 |  |
| 145 | КГБУ «Назаровское лесничество» |  | г. Назарово, ул. Лесная, д. 4 |  | 2456001170 |  |
| 146 | КГБУ «Назаровская школа» |  | г. Назарово, ул. Клубная, д. 4, 6 пом. 1,2 |  | 2456006041 |  |
| 147 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом школьника» |  | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 112 «А» |  | 2456006370 |  |
| 148 | АНО «Назаровский бизнес инкубатор» |  | г. Назарово, ул. Труда, д. 13, пом. 1 каб.7,10 |  | 2456017420 |  |

- Прочие потребители тепловой энергии, которые не были учтены в Программе.

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

План проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
установленных лиц

Дата начала проведения оценки обеспечения готовности - с 17.08.2026

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте Назаровского муниципального округа (уведомления о сроках проведения оценки) | до 10 августа 2026 | Секретарь комиссии |
| 4 | Направление уведомления о сроках проведения оценки каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом | до 10 августа 2026 | Секретарь комиссии |
| 5 | Предоставление проверяемыми лицами оценочных листов и документов в комиссию | с 17.08.2026-05.09.2026 | Проверяемые лица |
| 6 | Проверка оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду | в течение 10 календарных дней с момента поступления оценочных листов и документов | ЕТО |
| 7 | Расчет индекса готовности | в течение 10 календарных дней с момента предоставления оценочных листов и | ЕТО |

|  |  | документов, подтверждаю щих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Направление в комиссию результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности каждого объекта | В течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | ЕТО |
| 9 | Определение (установление) уровня готовности проверяемых лиц на заседаниях Комиссии | В течение 5 рабочих дней до подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Комиссия по оценке готовности |
| 10 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | не позднее одного дня с даты завершения проверки | Комиссия по оценке готовности |
| И | Визуальный осмотр объектов проверяемых лиц | По мере необходимости в сроки, установленные решением Комиссии | Комиссия по оценке готовности |
| 12 | Предоставление дополнительных документов в комиссию | В случае расхождения между сведениями, предоставленными в Комиссию и в ЕТО в сроки, установленные Комиссией | Проверяемые лица |
| 13 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки с приложением оценочного листа | Не позднее одного дня с даты завершения проверки, но не позднее 5 сентября | Комиссия по оценке готовности |
| 14 | Выдача Паспорта готовности дата | В течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта | Подписание паспорта – глава муниципального округа, выдача - Комиссия по оценке готовности |
| 15 | Устранение замечаний (при наличии), указанных в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | В сроки, установленные Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 16 | Направление Уведомления в Комиссию об устранении выявленных замечаний | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 17 | Предоставление проверяемыми лицами оценочных листов и документов в ЕТО | Не позднее сроков, установленных Комиссией в оценочном листе | Проверяемые лица |
| 18 | Повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний | по 10 сентября | ЕТО |

| 19 | Подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний | по 10 сентября | Проверяемые лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Передача данных в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края о лицах, не устранивших замечания | в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта | Секретарь комиссии |
| 21 | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемых лиц, уровня их готовности и индекса готовности на официальном сайте Назаровского муниципального округа | ежегодно, до 01 декабря | Секретарь комиссии |

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, за исключением потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения заключены в соответствии с жилищным законодательством

График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
установленных лиц

| № п/п | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | Сроки проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии (объекты управления образования, управления культуры, социального обслуживания, здравоохранения, спорта и молодежной политики, прочие потребители) | с 17.08.2026 по 05.09.2026 |
| 2 | Прочие потребители тепловой энергии, которые не были учтены в Программе | с 17.08.2026 по 05.09.2026 |