## Sheet1
Приложение 21.4 - Сеть учреждений социальной защиты, расположенных на территории
2021
Отчет
№ | Наименование учреждения | Тип учреждения | Адрес учреждения | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения (человек в год или посещений в год) | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Действующая мощность объектов (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 934н) | Единица измерения (мест или посещений) | Материал стен | Общее состояние | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип приспособленного здания | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, САНПиН (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
Назарово
Муниципальный объект
1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Назаровский" | Комплексный центр социального обслуживания населения | г.Назарово, ул.Советская, вл. №1 «А», стр. №1 пом. №9 | 0 | 0 | 0 | 4617 | посещений в год | 0 | 96 | посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное | Трещины сквозные в отмостке по контуру здания, намокание и разрущение кирпичной кладки, необходима замена мягкой рулонной кровли крыши, разрушение балкона. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
1.1 | Административный корпус КГБУ СО "КЦСОН "Назаровский" |  | г.Назарово, ул.Советская, вл. №1 «А», стр. №1 пом. №9 | 1988 | 2002 | 2377.6 | [5 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Трещины сквозные в отмостке по контуру здания, намокание и разрущение кирпичной кладки, необходима замена мягкой рулонной кровли крыши, разрушение балкона. | 75 | 33 | 8131.08 | 5065.66 | 44 |  |  | Да | Да |  |  |  |  | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
1.2 | Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО "КЦСОН "Назаровский" |  | г.Назарово, ул.Карла Маркса, 56, пом. 65, 66 | 1990 | 0 | 582.3 | [5 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет | 75 | 31 | 974.29 | 437.23 | 41.33 |  |  | Да | Да |  |  |  |  | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
Региональный объект
2 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Краевой геронтологический центр "Тонус" | Геронтологический центр | г.Назарово. ул.К.Маркса.33. зд.1 | 2006 | 2014 | 3414.6 | 1774 | человек в год |  | 101 | койко/мест | кирпич | Удовлетворительное | нет | 60 | 31 | 62317.13 | 29386.28 | 51.67 | приспособленное | Геронтологический центр располагается в здании бывшего профилактория | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да
2.1 | Лечебный корпус |  |  | 2006 | 2014 | 3414.6 | [5 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет | 60 | 31 | 62317.13 | 29386.28 | 51.67 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да