## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2020
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | код ОКТМО | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | код ОКТМО | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
Назарово
1 | 04726000 | Назарово | ТП 20-20-69 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМГ-630/6, ТМ-400/6 | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 14
2 | 04726000 | Назарово | КТП-20-20-74 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-250/6 | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 94
3 | 04726000 | Назарово | КТП 83-1-76 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 99
4 | 04726000 | Назарово | КТП 83-14-85 | 4726000 | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 99
5 | 04726000 | Назарово | КТП 83-16-86 | 4726000 | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ 400/6 | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 5
6 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 1Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110-72У1 | 18 | 110 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
7 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 97.65
8 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 92.21
9 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 3Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110-У1 | 18 | 110 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 91.8
10 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 4Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/220-76У1 | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
11 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
12 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
13 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
14 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 81.16
15 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (6АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 81.16
16 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220-У1 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 81.16
17 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 35.83
18 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (7Т-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 35.83
19 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 35.83
20 | 04726000 | Назарово | ТП-5 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 500 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
21 | 04726000 | Назарово | ТП-4 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
22 | 04726000 | Назарово | ТП-3 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
23 | 04726000 | Назарово | ТП-7 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 2шт. | 10 | 0.4 | 1260 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
24 | 04726000 | Назарово | ТП-9 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
25 | 04726000 | Назарово | ТП-2 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
26 | 04726000 | Назарово | ТП-6 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
27 | 04726000 | Назарово | ТП-8 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
28 | 04726000 | Назарово | ТП-1 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
29 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Трудовых резервов. сооружение № 23 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
30 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Гуськова. № 10 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
31 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. К. Маркса. вл. № 33. стр. №2 | ТМ 400/6 ТМ 630/6 | 6 | 0.4 | 1030 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
32 | 04726000 | Назарово | №22 "КТПНГРЭС" | 4726000 | Назарово | ул.Промышленный узел | ТДАНГ; ТДН | 110 | 6 | 1030 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
33 | 04726000 | Назарово | №23 "Стройиндустрия" | 4726000 | Назарово | ул.Промышленный узел | 2*ТДН | 110 | 10 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
34 | 04726000 | Назарово | №27 "ТИИК" | 4726000 | Назарово | ул.Промышленный узел | 2*ТДН | 110 | 10 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
35 | 04726000 | Назарово | № 20 "Назаровская" | 4726000 | Назарово | ул.Березовая Роща | 2*ТДТНГ | 110 | 6 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
36 | 04726000 | Назарово | № 28 "Водозабор" | 4726000 | Назарово | ул.Донских | 2*ТРДН | 110 | 10 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
37 | 04726000 | Назарово | № 77 "Сельмаш" | 4726000 | Назарово | мкр-он Промышленный узел | 2*ТРДЦН | 110 | 10 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
38 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-4 | 4726000 | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
39 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-3 | 4726000 | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
40 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-27 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
41 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-31 | 4726000 | Назарово | ул.Переездная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
42 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-4 | 4726000 | Назарово | ул.Озерная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
43 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-12 | 4726000 | Назарово | ул.Железнодорожная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
44 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-26 | 4726000 | Назарово | ул.9-го мая | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
45 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-25 | 4726000 | Назарово | ул.Полиграфистов | ТМ | 6 | 0.4 | 315 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
46 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-28 | 4726000 | Назарово | ул.Лебяжья | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
47 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-7 | 4726000 | Назарово | ул.Обороны | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
48 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-30 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
49 | 04726000 | Назарово | ТП 10 | 4726000 | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
50 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-9а | 4726000 | Назарово | ул.Гусарова | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
51 | 04726000 | Назарово | ТП 7АБ | 4726000 | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
52 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-1 | 4726000 | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
53 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-2 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
54 | 04726000 | Назарово | ТП 7 | 4726000 | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
55 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-2 | 4726000 | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
56 | 04726000 | Назарово | ТП 6 | 4726000 | Назарово | ул.Московская | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
57 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-2 | 4726000 | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
58 | 04726000 | Назарово | ТП 4 | 4726000 | Назарово | ул.Ленина | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
59 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-2 | 4726000 | Назарово | ул.Котовского | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
60 | 04726000 | Назарово | ТП 3 | 4726000 | Назарово | ул.Черняховскаго | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
61 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-3 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
62 | 04726000 | Назарово | ТП 2 | 4726000 | Назарово | ул.Горького | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
63 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-1 | 4726000 | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
64 | 04726000 | Назарово | ТП 1 | 4726000 | Назарово | ул.Сибирская | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
65 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-22 | 4726000 | Назарово | ул.Октябрьская | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
66 | 04726000 | Назарово | ТП 20-18-2 | 4726000 | Назарово | ул.Заречная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
67 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-21 | 4726000 | Назарово | ул.Свободы | ТМ | 6 | 0.4 | 150 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
68 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-9 | 4726000 | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
69 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-8 | 4726000 | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
70 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-16 | 4726000 | Назарово | ул.Верхняя | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
71 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-5 | 4726000 | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
72 | 04726000 | Назарово | ТП 1-8-1 | 4726000 | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
73 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-4 | 4726000 | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
74 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-11 | 4726000 | Назарово | ул.Автомобилистов | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
75 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-1 | 4726000 | Назарово | ул.Паравозная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
76 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-10 | 4726000 | Назарово | ул.Вокзальная | ТМ | 6 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
77 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-7 | 4726000 | Назарово | ул.Гусарова | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
78 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-9 | 4726000 | Назарово | ул.Степная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
79 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-1 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
80 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-8 | 4726000 | Назарово | ул.Красноармейская | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
81 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-6 | 4726000 | Назарово | ул.Ададымская | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
82 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-4 | 4726000 | Назарово | ул.Водопроводная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
83 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-2 | 4726000 | Назарово | ул.Совхозная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
84 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
85 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-32 | 4726000 | Назарово | ул.Суворова | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
86 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-3 | 4726000 | Назарово | ул.Морозова | ТМ | 6 | 0.4 | 200 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
87 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4а | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
88 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
89 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-1 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
90 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-2 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
91 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
92 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-1 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
93 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-3 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
94 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
95 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-5 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
96 | 04726000 | Назарово | ТП 2-3-4 | 4726000 | Назарово | ул.Россыпная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
97 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-29 | 4726000 | Назарово | ул.Речная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
98 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-2 | 4726000 | Назарово | ул.Маяковского | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
99 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-8 | 4726000 | Назарово | ул.Трудовых резервов | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
100 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-5 | 4726000 | Назарово | мкр-он СМП-268 | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
101 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-3 | 4726000 | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 315 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
102 | 04726000 | Назарово | ТП - 2-9-2 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
103 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-32 | 4726000 | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
104 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-31 | 4726000 | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
105 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1а | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
106 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-3 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
107 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-4 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
108 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-5 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
109 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-6 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
110 | 04726000 | Назарово | ТП 4-17-1 "Кузнечная" | 4726000 | Назарово | ул.Кузнечная | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
111 | 04726000 | Назарово | ТП 5-2-3 | 4726000 | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
112 | 04726000 | Назарово | ТП 23-16-1 | 4726000 | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
113 | 04726000 | Назарово | ТП-3-3-1 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
114 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-1 | 4726000 | Назарово | ул.Борисенко | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
115 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-2 | 4726000 | Назарово | ул.Кузнечная | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
116 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-1 | 4726000 | Назарово | ул.Фабричная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
117 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-2 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
118 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-1 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
119 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-2 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
120 | 04726000 | Назарово | ТП 3-19-1 | 4726000 | Назарово | ул.Труда | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
121 | 04726000 | Назарово | ТП 4-13-1 город | 4726000 | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
122 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-1 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
123 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-2 | 4726000 | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
124 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-7 | 4726000 | Назарово | ул.Заречная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
125 | 04726000 | Назарово | ТП 1-5-1 | 4726000 | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
126 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-1 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
127 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-2 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
128 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-3 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
129 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-4 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
130 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-5 | 4726000 | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
131 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-6 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
132 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-1 | 4726000 | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
133 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-3 | 4726000 | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
134 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-5 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
135 | 04726000 | Назарово | ТП 28-46-1 | 4726000 | Назарово | ул.Курчатова | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
136 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-27 | 4726000 | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
137 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-28 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
138 | 04726000 | Назарово | ТП 20-15-2 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
139 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-3 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
140 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-4 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
141 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-4 | 4726000 | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
142 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-2 | 4726000 | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
143 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1 | 4726000 | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
144 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-33 | 4726000 | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 67
145 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-17 | 4726000 | Назарово | ул.Красноармейская | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 2
146 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-18 | 4726000 | Назарово | ул.Свободы | ТМ | 6 | 0.4 | 63 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 2
147 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-4 | 4726000 | Назарово | ул.Паромная | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 2
148 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-3 | 4726000 | Назарово | ул.Леспромхозная | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "Россети Сибирь" | 2
149 | 04726000 | Назарово | КТП-2 |  | г Назарово | мк-н Березовая роща 1, здание 34 | ТМ-400/10 | 6 | 0.4 | 400 |  | г Назарово |  |  | ООО "Назаровское ГМНУ" | 80