## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2018
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
1 | 04726000 | Назарово | ТП 20-20-69 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМГ-630/6, ТМ-400/6 | 6 | 0.4 | 0.4 | Назарово |  | АО "Разрез Назаровский" | 10
2 | 04726000 | Назарово | КТП-20-20-74 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-250/6 | 6 | 0.4 | 250 | Назарово |  | АО "Разрез Назаровский" | 90
3 | 04726000 | Назарово | КТП 83-1-76 | 4726000 | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 | Назарово |  | АО "Разрез Назаровский" | 95
4 | 04726000 | Назарово | КТП 83-14-85 | 4726000 | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 | Назарово |  | АО "Разрез Назаровский" | 95
5 | 04726000 | Назарово | КТП 83-16-86 | 4726000 | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ 400/6 | 6 | 0.4 | 400 | Назарово |  | АО "Разрез Назаровский" | 90
6 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 1Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110 | 18 | 110 | 200000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
7 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У1 | 18 |  | 200000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 76.5
8 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У1 | 18 |  | 200000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 72.17
9 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 3Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110 | 18 | 110 | 200000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 75.13
10 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 4Т) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/220 | 18 | 220 | 200000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
11 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
12 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 91.03
13 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 91.03
14 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
15 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (6АТ-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
16 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 |  | 135000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
17 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-А) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 20.83
18 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (7Т-Б) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 20.83
19 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-С) | 4726000 | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 | Назарово |  | АО "Назаровская ГРЭС" | 20.83
20 | 04726000 | Назарово | ТП-5 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
21 | 04726000 | Назарово | ТП-4 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
22 | 04726000 | Назарово | ТП-3 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
23 | 04726000 | Назарово | ТП-7 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 2шт. | 10 | 0.4 | 1260 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
24 | 04726000 | Назарово | ТП-9 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
25 | 04726000 | Назарово | ТП-2 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
26 | 04726000 | Назарово | ТП-6 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
27 | 04726000 | Назарово | ТП-8 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
28 | 04726000 | Назарово | ТП-1 | 4726000 | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 | Назарово | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
29 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Трудовых резервов. сооружение № 23 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 | Назарово | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
30 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Гуськова. № 10 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 | Назарово | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
31 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 | 4726000 | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. К. Маркса. вл. № 33. стр. №2 | ТМ 400/6 ТМ 630/6 | 6 | 0.4 | 1030 | Назарово | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
32 | 04726000 | Назарово | №22 "КТПНГРЭС" | 4726000 | Назарово |  | ТДАНГ; ТДН | 110 | 6 | 1030 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
33 | 04726000 | Назарово | №23 "Стройиндустрия" | 4726000 | Назарово |  | 2*ТДН | 110 | 10 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
34 | 04726000 | Назарово | №27 "ТИИК" | 4726000 | Назарово |  | 2*ТДН | 110 | 10 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
35 | 04726000 | Назарово | № 20 "Назаровская" | 4726000 | Назарово |  | 2*ТДТНГ | 110 | 6 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
36 | 04726000 | Назарово | № 28 "Водозабор" | 4726000 | Назарово |  | 2*ТРДН | 110 | 10 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
37 | 04726000 | Назарово | № 77 "Сельмаш" | 4726000 | Назарово |  | 2*ТРДЦН | 110 | 10 | 800 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
38 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
39 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
40 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-27 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
41 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-31 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
42 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
43 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-12 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
44 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-26 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
45 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-25 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 315 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
46 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-28 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
47 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-7 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 560 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
48 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-30 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
49 | 04726000 | Назарово | ТП 10 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
50 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-9а | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
51 | 04726000 | Назарово | ТП 7АБ | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
52 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
53 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
54 | 04726000 | Назарово | ТП 7 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
55 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
56 | 04726000 | Назарово | ТП 6 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
57 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
58 | 04726000 | Назарово | ТП 4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
59 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
60 | 04726000 | Назарово | ТП 3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
61 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
62 | 04726000 | Назарово | ТП 2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
63 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
64 | 04726000 | Назарово | ТП 1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
65 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-22 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
66 | 04726000 | Назарово | ТП 20-18-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
67 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-21 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 150 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
68 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-9 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
69 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-8 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
70 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-16 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
71 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
72 | 04726000 | Назарово | ТП 1-8-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
73 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
74 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-11 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
75 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
76 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-10 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
77 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-7 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
78 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-9 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
79 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
80 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-8 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
81 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-6 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
82 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
83 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
84 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
85 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-32 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
86 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 200 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
87 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4а | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
88 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
89 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 320 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
90 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 560 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
91 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
92 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
93 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
94 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
95 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 560 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
96 | 04726000 | Назарово | ТП 2-3-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 180 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
97 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-29 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
98 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
99 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-8 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
100 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
101 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 315 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
102 | 04726000 | Назарово | ТП - 2-9-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
103 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-32 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
104 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-31 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
105 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1а | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
106 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
107 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
108 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
109 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-6 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
110 | 04726000 | Назарово | ТП 4-17-1 "Кузнечная" | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
111 | 04726000 | Назарово | ТП 5-2-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
112 | 04726000 | Назарово | ТП 23-16-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
113 | 04726000 | Назарово | ТП-3-3-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
114 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
115 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
116 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
117 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
118 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
119 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
120 | 04726000 | Назарово | ТП 3-19-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
121 | 04726000 | Назарово | ТП 4-13-1 город | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
122 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
123 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
124 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-7 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
125 | 04726000 | Назарово | ТП 1-5-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
126 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
127 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
128 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
129 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
130 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 630 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
131 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-6 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
132 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
133 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
134 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-5 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
135 | 04726000 | Назарово | ТП 28-46-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
136 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-27 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
137 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-28 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
138 | 04726000 | Назарово | ТП 20-15-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
139 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
140 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 400 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
141 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
142 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-2 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 250 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
143 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
144 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-33 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
145 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-17 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
146 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-18 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 6 | 0.4 | 63 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
147 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-4 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 100 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
148 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-3 | 4726000 | Назарово |  | ТМ | 10 | 0.4 | 160 | Назарово | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
Note on J148: ОИВ(09.09.2019): 0,0000000000
Note on J149: ОИВ(09.09.2019): 0,0000000000
Note on J150: ОИВ(09.09.2019): 0,0000000000
Note on J151: ОИВ(09.09.2019): 0,0000000000
Note on J152: ОИВ(09.09.2019): 0,0000000000