## Sheet1
Приложение 21.5 - Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории
2019
Отчет
№ | Наименование учреждения | Тип учреждения | код ОКТМО | Населенный пункт | Численность населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения (пролечено больных в год или посещений в год) | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Действующая мощность (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Материал стен | Общее состояние | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип приспособленного здания | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, САНПиН (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
чел.
Назарово
Региональный объект
1 | Поликлинника КГБУЗ «Назаровская РБ» | Центральная районная больница поликлиника |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ.№ 77 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 222268 | посещений в год | 1100 | посещений в смену | 899.87 | посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное | приведение в соответствие пожарным требованиям путей эвакуации: замена части заполнений дверных проёмов. восстановление заполнений дверных проёмов проектных. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
1.1 | Здание поликлиники №1 КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1970 | 2009 | 1779.2 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | приведение в соответствие пожарным требованиям путей эвакуации: замена части заполнений дверных проёмов. восстановление заполнений дверных проёмов проектных. | 83 | 49 | 1357.2 | 522.3 | 61.51 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
1.2 | Здание поликлиники №2 КГБУЗ «Назаровская РБ» (г.Назарово. ул.Черняховского.владение №1.строен.№4) | [6 empty] | 1984 | 1999 | 1627.4 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется реконструкция и капитальный ремонт 1 и 2 этажей. цоколя здания. ремонт подъездных путей. устройство пандуса. создание санитарных комнат для маломобильных групп населения. | 75 | 35 | 416.1 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
1.3 | Здание медицинских осмотров КГБУЗ «Назаровская РБ» (г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ. вл.№72. строен.№3) | [6 empty] | 1953 | 2013 | 989.57 | [7 empty] | Удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт кровли,крыши. | 75 | 66 | 34296.4 | 28983.1 | 15.49 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
2 | Детская поликлиника КГБУЗ «Назаровская РБ» | Детская поликлиника |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.К.Маркса.зд.27 "А". строен. №2 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 115674 | посещений в год | 338 | посещений в смену | 468.32 | посещений в смену | кирпич | Неудовлетворительное | капитальный ремонт.устранение нарушений требований пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
2.1 | Здание детской поликлиника №1 КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1991 | 2014 | 3062.9 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | капитальный ремонт.устранение нарушений требований пожарной безопасности | 75 | 28 | 3485 | 237.5 | 93.18 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
2.2 | Здание детской поликлиники №2 КГБУЗ «Назаровская РБ» (г.Назарово. ул.Горького.№1. пом. № 40) | [6 empty] | 1964 | 0 | 125.7 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется реконструкция и капитальный ремонт. устранение нарушений требований пожарной безопасности | 75 | 55 | 63.6 | 63.6 | 0 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
3 | Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Назаровская городская стоматологическая поликлиника» | Поликлиника |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.К.Маркса. 28а | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 125560 | посещений в год | 250 | посещений в смену | 250 | посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное | Трещины в стене каб №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
3.1 | Здание краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Назаровская городская стоматологическая поликлиника» | [6 empty] | 1981 | 0 | 1661 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Трещины в стене каб №32 | 75 | 38 | 1629.93 | 457.98 | 71.9 |  |  | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
4 | Дневной стационар терапевтического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Парковая.вл.43. строен.1 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 663 | количество пролеченных больных за год | 14 | коек | 20 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | требуется произвести благоустройство территории. подъездные пути. ограждение территории. замена оконных блоков. косметический ремонт. устранение наршений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет
4.1 | Здание дневного стационара терапевтического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1971 | 2009 | 409 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | требуется произвести благоустройство территории. подъездные пути. ограждение территории. замена оконных блоков. косметический ремонт. устранение наршений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 75 | 48 | 214 | 53.81 | 74.86 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
5 | Дневной стационар дерматологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ. №75 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 171 | количество пролеченных больных за год | 4 | коек | 3 | коек | кирпич | Удовлетворительное | требуется ПСД на устройство принудительно-приточной вентиляции. подключение рабочего и резервного кабелей от ТП до здания.устройство приямков оконных проёмов подвала. устройство противопожарных люков выхода на чердак.расширение лестниц 2-го типа пу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
5.1 | Здание дневного стационара дерматологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1965 | 2012 | 245 | [7 empty] | Удовлетворительное | требуется ПСД на устройство принудительно-приточной вентиляции. подключение рабочего и резервного кабелей от ТП до здания.устройство приямков оконных проёмов подвала. устройство противопожарных люков выхода на чердак.расширение лестниц 2-го типа пу | 75 | 54 | 12.2 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
6 | Дневной стационар неврологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.К.Маркса.№27. пом №7 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 1124 | количество пролеченных больных за год | 16 | коек | 30 | коек | кирпич | Удовлетворительное | капитальный ремонт.устранение нарушений требований пожарной безопасности Предписание с № 116 по №139 от 18.04.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
6.1 | Здание дневного стационара неврологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1964 | 1997 | 400.5 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | капитальный ремонт.устранение нарушений требований пожарной безопасности Предписание с № 116 по №139 от 18.04.2013г. | 75 | 55 | 448.5 | 448.5 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
7 | Дневной стационар хирургического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ.№ 75 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 609 | количество пролеченных больных за год | 22 | коек | 13 | коек | кирпич | Удовлетворительное | требуется ПСД на устройство принудительно-приточной вентиляции. подключение рабочего и резервного кабелей от ТП до здания.устройство приямков оконных проёмов подвала. устройство противопожарных люков выхода на чердак.расширение лестниц 2-го типа пу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет
7.1 | Здание дневного стационара хирургического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1963 | 2012 | 347.6 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | требуется ПСД на устройство принудительно-приточной вентиляции. подключение рабочего и резервного кабелей от ТП до здания.устройство приямков оконных проёмов подвала. устройство противопожарных люков выхода на чердак.расширение лестниц 2-го типа пу | 75 | 56 | 24.7 | 0 | 100 |  |  | Да | Нет | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет
8 | Дневной стационар гинекологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Арбузова.№85"Г". пом № 77 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 296 | посещений в год | 6 | коек | 7 | коек | кирпич | Удовлетворительное | косметический ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
8.1 | Здание дневного стационара гинекологического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1994 | 2012 | 42.4 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | косметический ремонт | 75 | 25 | 40.57 | 84.77 | 7.02 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
9 | Дневной офтальмологический и отоларингологический стационар КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ. вл.№72. строен.№3 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 423 | количество пролеченных больных за год | 0 |  | 8 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется реконструкция и капитальный ремонт чердачного и междуэтажного перекрытия. оконных и дверных блоков. полов.отделки. перегородок. систем отопления. водоснабжения. замена полового покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Дневной офтальмологический и отоларингологический стационар располагается в здании бывшего детского отделения, введенного в действие в 1953г. | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
9.1 | Здание дневного офтальмологического и отоларингологического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1953 | 2013 | 437.57 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется капитальный ремонт кровли,крыши. | 75 | 66 | 15165.2 | 15.49 | 12815.8 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
10 | Стационар детского отделения с койками дневного пребывания КГБУЗ «Назаровская РБ» | Стационар дневного пребывания |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Парковая. д.43 Б | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 926 | количество пролеченных больных за год | 55 | коек | 26 | коек | кирпич | Удовлетворительное | Устранение нарушений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да
10.1 | Здание детского отделения с дневным стационаром КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 2010 | 0 | 2586.9 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Устранение нарушений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2014г. | 75 | 9 | 39628.2 | 26859.1 | 32.22 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да
11 | Стационар КГБУЗ «Назаровская РБ» | Центральная районная больница стационар |  | Назарово | 0 | г. Назарово ул.30 лет ВЛКСМ.вл.№72. строен.№7 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 7134 | количество пролеченных больных за год | 320 | коек | 163 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | требуется капитальный ремонт здания. кровли. цоколя. крылец. ремонт подъездных путей. устройство пандуса. устройство эвакуационного освещения от независимого источника. оборудование пожарными шкафами.замена сущ. Ламп накаливания на люминисцентные с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет
11.1 | Здание инфекционного стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1987 | 1997 | 2161.6 | 869 | количество пролеченных больных за год | 25 | коек | 19 | коек |  | Неудовлетворительное | требуется капитальный ремонт здания. кровли. цоколя. крылец. ремонт подъездных путей. устройство эвакуационного освещения от независимого источника. Замена окон,дверей,кровли.оборудование пожарными шкафами.замена сущ. Ламп накаливания на светодиодн | 90 | 32 | 767.6 | 0 | 100 |  |  | Нет | Нет | [5 empty] | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да
11.2 | Здание терапевтического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» (г. Назарово. ул.Парковая.вл. 43.строен.1) | [6 empty] | 1971 | 2008 | 3196.2 | 2165 | количество пролеченных больных за год | 103 | коек | 45 | коек | кирпич | Удовлетворительное | требуется произвести благоустройство территории. подъездные пути. ограждение территории. замена оконных блоков. косметический ремонт. устранение наршений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 83 | 48 | 1672.6 | 420.51 | 74.86 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
11.3 | Здание неврологического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» (г. Назарово . ул.К.Маркса.№29) | [6 empty] | 1963 | 2002 | 927 | 948 | количество пролеченных больных за год | 45 | коек | 29 | коек | кирпич | Удовлетворительное | замена дверных блоков наружных и внутренних. замена перемычек. усиление дверных проёмов. устройство эвакуационного выхода по лестнице 3-г0 типа со второго этажа. обеспечение предела огнестойкости косоуров лестничных маршей R90.устройство противопожар | 75 | 56 | 1131 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
11.4 | Здание травматологического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» (г. Назарово. ул.Черняховского.владение №1.строен.№2) | [6 empty] | 1965 | 2012 | 593.9 | 623 | количество пролеченных больных за год | 37 | коек | 19 | коек | кирпич | Удовлетворительное | Требуется благоустройство территории. устройство подъездных путей и ограждение территории. устранение нарушений требований пожарной безопасности Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 75 | 54 | 1556.42 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
11.5 | Здание хирургического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» (г. Назарово .ул.Черняховского.владение №1.строен.№2) | [6 empty] | 1965 | 2012 | 1946.8 | 1745 | количество пролеченных больных за год | 63 | коек | 34 | коек | кирпич | Удовлетворительное | Требуется благоустройство территории. устройство подъездных путей и ограждение территории. устранение нарушений требований пожарной безопасности Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 75 | 54 | 2077.81 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
11.6 | Здание гинекологического стационара КГБУЗ «Назаровская РБ» (г. Назарово. ул.Черняховского.владение № 1 .строен.№4) | [6 empty] | 1984 | 2012 | 1145.5 | 784 | количество пролеченных больных за год | 47 | коек | 17 | коек | кирпич | Удовлетворительное | косметический ремонт. устранение наршений ПБ Предписание с №116 по №139 от 18.04.2013г. | 75 | 35 | 516.41 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
12 | Акушерское отделение КГБУЗ «Назаровская РБ» | Родильный дом и женская консультация |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Черняховского.владение №1. строен.№3 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 351 | количество пролеченных больных за год | 60 | коек | 20 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капитальный ремонт здания и инженерных систем здания: смена кровли и стропильной системы;ремонт кирпичной кладки карниза; смена конструкций водостока кровли; замена оконных блоков; внутреннихдверных блоков; создание предела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет
12.1 | Здание акушерского отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1963 | 1998 | 1367.94 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капитальный ремонт здания и инженерных систем здания: смена кровли и стропильной системы;ремонт кирпичной кладки карниза; смена конструкций водостока кровли; замена оконных блоков; внутреннихдверных блоков; создание предела | 75 | 56 | 545.13 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
13 | Женская консультация КГБУЗ «Назаровская РБ» | Родильный дом и женская консультация |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Арбузова.№85"Г". пом № 77 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 41769 | посещений в год | 232 | посещений в смену | 169.11 | посещений в смену | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется реконструкция и капитальный ремонт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
13.1 | Здание Женской консультации КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1994 | 0 | 1220.6 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | Требуется реконструкция и капитальный ремонт. | 75 | 25 | 1326.3 | 201.9 | 84.77 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
14 | Психиатрическое отделение КГБУЗ «Назаровская РБ» | Диспансеры и специализированные медицинские организации |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Озерная.вл.№1 "А".строен.№1 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 202 | количество пролеченных больных за год | 0 |  | 22 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | требуется капитальный ремонт и реконструкция.благоустройство территории. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Психиатрический диспансер располагается в здании бывшего детского сада, введенного в 1963г. | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да
14.1 | Здание психиатрического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1963 | 1987 | 936.7 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | требуется капитальный ремонт и реконструкция.благоустройство территории. | 75 | 56 | 8.8 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да
15 | Наркологическое отделение КГБУЗ «Назаровская РБ» | Диспансеры и специализированные медицинские организации |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.Сельскохозяйственная.вл.№ 1. строен.1 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 726 | количество пролеченных больных за год | 0 |  | 18 | коек | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капитальный ремонт здания. благоустройство территории. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Наркологический диспансер располагается в здании бывшего детского сада, введенного в 1963г. | Да | Да | Нет | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да
15.1 | Здание наркологического отделение КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1963 | 1975 | 772.7 | [6 empty] | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капитальный ремонт здания. благоустройство территории. | 75 | 56 | 6868.1 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да
16 | Паталогоанатомическое отделение КГБУЗ «Назаровская РБ» | Диспансеры и специализированные медицинские организации |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ.вл.№ 72. строен.№5 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капипальный ремонт кровли.инженерных систем.окон.дверей.полов.отделки наружной и внутренней.крылец. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да
17.1 | Здание паталогоанатомического отделения КГБУЗ «Назаровская РБ» | [6 empty] | 1953 | 1985 | 399.1 | [7 empty] | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капипальный ремонт кровли.инженерных систем.окон.дверей.полов.отделки наружной и внутренней.крылец. | 75 | 66 | 237.99 | 0 | 100 |  |  | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
17 | КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1" филиал №7 | Диспансеры и специализированные медицинские организации |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.30 лет ВЛКСМ. 72 стр.8 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 176 | количество пролеченных больных за год | 30 | коек | 50 | коек | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
17.1 | КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1" филиал №7 | [6 empty] | 1987 | 0 | 2269 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 83 | 32 | 805491.15 | 515544.87 | 36 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
18 | КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | Организация скорой медицинской помощи |  | Назарово | 0 | г.Назарово. ул.К.Маркса. 27. пом. 6 | г Назарово | 0 | 0 | 0 | 20992 | вызовы | 20523 | вызовы | 20523 | вызовы | кирпич | Неудовлетворительное | требуется реконструкция и капипальный ремонт кровли.инженерных систем.окон.дверей.полов.отделки наружной и внутренней.крылец. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Нет | Нет | Да | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
18.1 | Подстанция п.Бор | [6 empty] | 1964 | 0 | 56.9 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 75 | 55 | 269.51 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
18.2 | Административное здание | [6 empty] | 1964 | 0 | 404.1 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 75 | 55 | 134.98 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | требуется пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
И.о. главы города
Курилович Сергей Иванович