## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2019
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | код ОКТМО | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | код ОКТМО | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
Назарово
1 | 04726000 | Назарово | ТП 20-20-69 |  | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМГ-630/6, ТМ-400/6 | 6 | 0.4 | 0.4 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 10
2 | 04726000 | Назарово | КТП-20-20-74 |  | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-250/6 | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 90
3 | 04726000 | Назарово | КТП 83-1-76 |  | Назарово | мк-н Березовая роща, владение 1 | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 95
4 | 04726000 | Назарово | КТП 83-14-85 |  | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ-160/6 | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 95
5 | 04726000 | Назарово | КТП 83-16-86 |  | Назарово | К юго-западу от г. Назарово | ТМ 400/6 | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Разрез Назаровский" | 90
6 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 1Т) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110 | 18 | 110 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
7 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-А) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У1 | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 90.6
8 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 2АТ-Б) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АТДЦТН-200000/220/110 У1 | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 85.53
9 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 3Т) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/110 | 18 | 110 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 85.25
10 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 4Т) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ТДЦ-200000/220 | 18 | 220 | 200000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
11 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-А) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
12 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-Б) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
13 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 5АТ-С) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 100
14 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-А) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 64.1
15 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (6АТ-Б) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 64.1
16 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 6АТ-С) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | АОРДЦТ-135000/500/220 | 18 | 500 | 135000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 64.1
17 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-А) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 30.83
18 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС (7Т-Б) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 30.83
19 | 04726000 | Назарово | Пристанционный узел Назаровской ГРЭС ( 7Т-С) |  | Назарово | г. Назарово промплощадка главного корпуса АО "Назаровская ГРЭС" ( со стороны генераторов) | ОРДЦ-210000/500-У1 | 20 | 500 | 210000 |  | Назарово |  | г Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | 30.83
20 | 04726000 | Назарово | ТП-5 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 500 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
21 | 04726000 | Назарово | ТП-4 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
22 | 04726000 | Назарово | ТП-3 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ -1000 2шт. | 10 | 0.4 | 2000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
23 | 04726000 | Назарово | ТП-7 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 2шт. | 10 | 0.4 | 1260 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
24 | 04726000 | Назарово | ТП-9 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
25 | 04726000 | Назарово | ТП-2 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
26 | 04726000 | Назарово | ТП-6 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-630 | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
27 | 04726000 | Назарово | ТП-8 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-400 | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
28 | 04726000 | Назарово | ТП-1 |  | Назарово | мкр.Промышленный узел. 8 | ТМ-1000 | 10 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ОАО"ВС ЗМК" | 88
29 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 |  | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Трудовых резервов. сооружение № 23 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
30 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 |  | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. Гуськова. № 10 | ТМ 400/6 2шт. | 6 | 0.4 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
31 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 |  | Назарово | Красноярский край. г. Назарово. ул. К. Маркса. вл. № 33. стр. №2 | ТМ 400/6 ТМ 630/6 | 6 | 0.4 | 1030 |  | Назарово |  | г Назарово | Муниципальное образование - город Назарово | 88
32 | 04726000 | Назарово | №22 "КТПНГРЭС" |  | Назарово | ул.Промышленный узел | ТДАНГ; ТДН | 110 | 6 | 1030 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
33 | 04726000 | Назарово | №23 "Стройиндустрия" |  | Назарово | ул.Промышленный узел | 2*ТДН | 110 | 10 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
34 | 04726000 | Назарово | №27 "ТИИК" |  | Назарово | ул.Промышленный узел | 2*ТДН | 110 | 10 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
35 | 04726000 | Назарово | № 20 "Назаровская" |  | Назарово | ул.Березовая Роща | 2*ТДТНГ | 110 | 6 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
36 | 04726000 | Назарово | № 28 "Водозабор" |  | Назарово | ул.Донских | 2*ТРДН | 110 | 10 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
37 | 04726000 | Назарово | № 77 "Сельмаш" |  | Назарово | мкр-он Промышленный узел | 2*ТРДЦН | 110 | 10 | 800 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
38 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-4 |  | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
39 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-3 |  | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
40 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-27 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
41 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-31 |  | Назарово | ул.Переездная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
42 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-4 |  | Назарово | ул.Озерная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
43 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-12 |  | Назарово | ул.Железнодорожная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
44 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-26 |  | Назарово | ул.9-го мая | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
45 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-25 |  | Назарово | ул.Полиграфистов | ТМ | 6 | 0.4 | 315 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
46 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-28 |  | Назарово | ул.Лебяжья | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
47 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-7 |  | Назарово | ул.Обороны | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
48 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-30 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
49 | 04726000 | Назарово | ТП 10 |  | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
50 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-9а |  | Назарово | ул.Гусарова | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
51 | 04726000 | Назарово | ТП 7АБ |  | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
52 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-1 |  | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
53 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-2 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
54 | 04726000 | Назарово | ТП 7 |  | Назарово | ул.Черниховского | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
55 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-2 |  | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
56 | 04726000 | Назарово | ТП 6 |  | Назарово | ул.Московская | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
57 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-2 |  | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
58 | 04726000 | Назарово | ТП 4 |  | Назарово | ул.Ленина | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
59 | 04726000 | Назарово | ТП 22-25-2 |  | Назарово | ул.Котовского | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
60 | 04726000 | Назарово | ТП 3 |  | Назарово | ул.Черняховскаго | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
61 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-3 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
62 | 04726000 | Назарово | ТП 2 |  | Назарово | ул.Горького | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
63 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-1 |  | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 1000 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
64 | 04726000 | Назарово | ТП 1 |  | Назарово | ул.Сибирская | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
65 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-22 |  | Назарово | ул.Октябрьская | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
66 | 04726000 | Назарово | ТП 20-18-2 |  | Назарово | ул.Заречная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
67 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-21 |  | Назарово | ул.Свободы | ТМ | 6 | 0.4 | 150 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
68 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-9 |  | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
69 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-8 |  | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
70 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-16 |  | Назарово | ул.Верхняя | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
71 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-5 |  | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
72 | 04726000 | Назарово | ТП 1-8-1 |  | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
73 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-4 |  | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
74 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-11 |  | Назарово | ул.Автомобилистов | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
75 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-1 |  | Назарово | ул.Паравозная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
76 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-10 |  | Назарово | ул.Вокзальная | ТМ | 6 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
77 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-7 |  | Назарово | ул.Гусарова | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
78 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-9 |  | Назарово | ул.Степная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
79 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-1 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
80 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-8 |  | Назарово | ул.Красноармейская | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
81 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-6 |  | Назарово | ул.Ададымская | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
82 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-4 |  | Назарово | ул.Водопроводная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
83 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-2 |  | Назарово | ул.Совхозная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
84 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-2 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
85 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-32 |  | Назарово | ул.Суворова | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
86 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-3 |  | Назарово | ул.Морозова | ТМ | 6 | 0.4 | 200 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
87 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4а |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
88 | 04726000 | Назарово | ТП 2-7-3 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
89 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-1 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 320 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
90 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-2 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
91 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-3 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
92 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-1 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
93 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-3 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
94 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-4 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
95 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-5 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 560 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
96 | 04726000 | Назарово | ТП 2-3-4 |  | Назарово | ул.Россыпная | ТМ | 6 | 0.4 | 180 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
97 | 04726000 | Назарово | ТП 20-17-29 |  | Назарово | ул.Речная | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
98 | 04726000 | Назарово | ТП 22-22-2 |  | Назарово | ул.Маяковского | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
99 | 04726000 | Назарово | ТП 20-13-8 |  | Назарово | ул.Трудовых резервов | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
100 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-5 |  | Назарово | мкр-он СМП-268 | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
101 | 04726000 | Назарово | ТП 22-4-3 |  | Назарово | ул. Семилетки | ТМ | 6 | 0.4 | 315 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
102 | 04726000 | Назарово | ТП - 2-9-2 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
103 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-32 |  | Назарово | ул.Китайкиной | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
104 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-31 |  | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
105 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1а |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
106 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-3 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
107 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-4 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
108 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-5 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
109 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-6 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
110 | 04726000 | Назарово | ТП 4-17-1 "Кузнечная" |  | Назарово | ул.Кузнечная | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
111 | 04726000 | Назарово | ТП 5-2-3 |  | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
112 | 04726000 | Назарово | ТП 23-16-1 |  | Назарово | ул.Южная | ТМ | 6 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
113 | 04726000 | Назарово | ТП-3-3-1 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
114 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-1 |  | Назарово | ул.Борисенко | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
115 | 04726000 | Назарово | ТП 3-8-2 |  | Назарово | ул.Кузнечная | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
116 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-1 |  | Назарово | ул.Фабричная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
117 | 04726000 | Назарово | ТП 3-14-2 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
118 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-1 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
119 | 04726000 | Назарово | ТП 3-15-2 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
120 | 04726000 | Назарово | ТП 3-19-1 |  | Назарово | ул.Труда | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
121 | 04726000 | Назарово | ТП 4-13-1 город |  | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
122 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-1 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
123 | 04726000 | Назарово | ТП 4-16-2 |  | Назарово | 8-ой мкр-он | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
124 | 04726000 | Назарово | ТП 2-9-7 |  | Назарово | ул.Заречная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
125 | 04726000 | Назарово | ТП 1-5-1 |  | Назарово | ул.К.Маркса | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
126 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-1 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
127 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-2 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
128 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-3 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
129 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-4 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
130 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-5 |  | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
131 | 04726000 | Назарово | ТП 1-11-6 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
132 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-1 |  | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
133 | 04726000 | Назарово | ТП 2-4-3 |  | Назарово | ул.Арбузова | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
134 | 04726000 | Назарово | ТП 2-8-5 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
135 | 04726000 | Назарово | ТП 28-46-1 |  | Назарово | ул.Курчатова | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
136 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-27 |  | Назарово | ул.Кооперативная | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
137 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-28 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
138 | 04726000 | Назарово | ТП 20-15-2 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
139 | 04726000 | Назарово | ТП 3-3-3 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
140 | 04726000 | Назарово | ТП 1-2-4 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
141 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-4 |  | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
142 | 04726000 | Назарово | ТП 28-8-2 |  | Назарово | ул.Березовая роща | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
143 | 04726000 | Назарово | ТП 3-18-1 |  | Назарово | ул.Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
144 | 04726000 | Назарово | ТП 83-15-33 |  | Назарово | ул.30 лет ВЛКСМ | ТМ | 6 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 65
145 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-17 |  | Назарово | ул.Красноармейская | ТМ | 6 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
146 | 04726000 | Назарово | ТП 29-29-18 |  | Назарово | ул.Свободы | ТМ | 6 | 0.4 | 63 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
147 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-4 |  | Назарово | ул.Паромная | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
148 | 04726000 | Назарово | ТП 4-15-3 |  | Назарово | ул.Леспромхозная | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | Назарово |  | г Назарово | ПАО "МРСК Сибири" | 0
И.о. главы города
Курилович Сергей Иванович